Бланк организации

дата

Директору ООО «РусИнтелл»

Михалеву С.Л.

Техническое задание

Просим  осуществить поставку антенны измерительной АИ 5-3  с поверкой и с дополнительными требованиями к коэффициентам калибровки:

на частоте 100 МГц не более 15дБ (м-1)

на частоте 300 МГц не более 20дБ (м-1)

на частоте 1000 МГц не более 30дБ (м-1)

Руководитель__________________

М.П.