Бланк организации

дата

Директору ООО «РусИнтелл»

Михалеву С.Л.

Техническое задание

Просим осуществить поставку логопериодической пассивной антенны ЛПА-2 с поверкой и с дополнительными требованиями:

Коэффициент усиления не менее:

2 дБ на частоте 1 ГГц;

6 дБ на частоте 3 ГГц;

8 дБ на частоте 10 ГГц,

или коэффициент калибровки не более:

28 дБ на частоте 1 ГГц;

34 дБ на частоте 3 ГГц;

42 дБ на частоте 10 ГГц.

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.